| 工程名称 |  | 余政储出（2013）9号地块项目 |  |  |  |  | 委托日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 (委托单位) |  | 杭州方汇建设工程检测有限公司 |  |  |  |  | 委托人 （联系电话） |  |  |  |  |
| 设计单位 |  | / |  |  |  |  | 基坑支护类型 |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  | / |  |  |  |  | 基坑安全等级 |  | 二级 |  |  |
| 监理单位 |  | / |  |  |  |  | 见证人 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | / |  |  |  |  | 工程地点 |  | 余杭区星桥街道 |  |  |
| 基坑周长 |  |  |  |  |  |  | 开挖深度（m） |  | 5.3 |  |  |
| 试验标准 |  | □GB 50007-2011《建筑地基基础设计规范》□GB 50026-2007《工程测量规范》 □GB/T 50497-2019《建筑基坑工程监测技术规范》 □JGJ 120-2012《建筑基坑支护技术规程》□JGJ 8-2016《建筑变形测量规范》 □DB33/T 1136-2017《建筑地基基础设计规范》 □DB33/T 1008-2000《建筑基坑工程技术规程》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测设备 |  | □钻孔测斜仪（设备编号：FH-209） □水位仪（设备编号：FH-168） □振弦式测频仪（设备编号：FH-169） □精密自动安平水准仪（设备编号：FH-185） □全站仪（设备编号：FH-216） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目及检测数量 |  | □土体水平位移监测（点） |  |  |  | □竖向位移监测（点） |  |  |  | □水平位移监测（点） |  |
|  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  | □水位监测（点） |  |  |  | □支撑轴力监测（组） |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 土体水平位移监测 |  |  | 水位监测 |  |  | 竖向位移监测 |  |  |  | 支撑轴力监测 |  |
| 监测点号 | 监测 孔深 (m) | 预警值 | 监测点号 | 监测 孔深 (m) | 预警值 | 监测点号 |  | 预警值 |  | 监测组号 | 预警值 |
| CX1 | 20.0 | 累计达45mm，单日变化5mm | SW1 | 12.0 | 稳定后达到500mm每天 | CJ1 |  | 累计达45mm，单日变化5mm |  | ZL1 | 累计达4000KN |
|  |  |  |  |  |  | 水平位移监测 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 监测点号 |  | 预警值 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SP1 |  | 累计达45mm，单日变化5mm |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附：基坑设计围护方案、基坑监测平面图               联系电话：0571-89280370